## Sheet1
Porównanie izolacji termicznych stosowanych do ścian zewnętrzntch
Podsumowanie, zestawienie korzyści w kosztów
LP. | Rodzaj ściany | Powierzchnia ściany [m2] | Wsp. przenikania ciepła U, W/(m²·K) | Liczba stopniodni okresu ogrzewania przy temp. 20° | Średnia cena brutto (vat 23%) izolacji termicznej [zł/m2] | Straty ciepła przez ścianę w ujęciu rocznym [kWh/rok] | Koszt ogrzewania ściany w ujęciu rocznym [zł/rok]
1 | Ściana zewnętrzna izolowana styropianem | 100 | 0.22729 | 3764 | 26.55 | 2053.2498 | 246.39
2 | Ściana zewnętrzna izolowana styropianem grafitowym | 100 | 0.18737 | 3764 | 34.05 | 1692.5857 | 203.1103
3 | Ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną | 100 | 0.20763 | 3764 | 50.1 | 1875.6205 | 225.0745
4 | Ściana zewnętrzna izolowana Płytami PIR | 100 | 0.19249 | 3764 | 50 | 1738.8646 | 208.6638
Obliczenia współczynnika przenikania ciepła U, W/(m²·K) | [5 empty] | Zestawienie współczynnika przewodzenia ciepła lambda, W/(m·K) dla wybranych materiałów
Ściana zewnętrzna izolowana styropianem | [5 empty] | Materiał | Współczynnik przewodzenia ciepła materiału
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Wsp. l, W/(m·K) | Opór cieplny, m²·K/W |  | Silka | 0.53
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13 |  | Porotherm | 0,32
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293 |  | Cegła pełna | 0.91
2 | Mur z silki | 0.24 | 0.53 | 0.45283 |  | Beton Komórkowy typ 400 | 0.11
3 | Styropian | 0.15 | 0.04 | 3.75 |  | Beton zwykły (żelbet) | 1.8
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366 |  | Keramzytobeton gęstość 1400 | 0.8
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04 |  | Styrobeton gęstość 500 | 0.11
|  |  | Suma | 4.3997
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.22729
Ściana zewnętrzna izolowana styropianem grafitowym
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Wsp. l, W/(m·K) | Opór cieplny, m²·K/W
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z silki | 0.24 | 0.53 | 0.45283
3 | Styropian grafitowy | 0.15 | 0.032 | 4.6875
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 5.3372
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.18737
Ściana zewnętrzna izolowana wełną mineralną
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Wsp. l, W/(m·K) | Opór cieplny, m²·K/W
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z silki | 0.24 | 0.53 | 0.45283
3 | Wełna mineralna | 0.15 | 0.036 | 4.1667
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 4.8163
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.20763
Ściana zewnętrzna izolowana Płytami PIR
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Wsp. l, W/(m·K) | Opór cieplny, m²·K/W
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z silki | 0.24 | 0.53 | 0.45283
3 | Płyty PIR | 0.1 | 0.022 | 4.5455
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 5.1951
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.19249
Ściana zewnętrzna izolowana pianką PUR
Lp. | Warstwa | Grubość, m | Wsp. l, W/(m·K) | Opór cieplny, m²·K/W
| Powietrze wewnętrzne |  |  | 0.13
1 | Tynk cementowo-wapienny | 0.015 | 0.82 | 0.018293
2 | Mur z silki | 0.24 | 0.53 | 0.45283
3 | Pianka PUR | 0.1 | 0.022 | 4.5455
5 | Warstwa zbrojona i tynk cienkowarstwowy | 0.007 | 0.82 | 0.0085366
| Powietrze zewnętrzne |  |  | 0.04
|  |  | Suma | 5.1951
| Współczynnik przenikania ciepła U, W/(m²·K) = |  |  | 0.19249